## NASLOVNA
POSLOVNA ZGRADA
PODUZETNIČKI INKUBATOR I AKCELERATOR
TROŠKOVNIK
C. PROMETNE POVRŠINE
| GRAĐEVINA: | POSLOVNA ZGRADA -
PODUZETNIČKI INKUBATOR I AKCELERATOR
| LOKACIJA: | k.č.br. 904/28 k.o. Antunovac
| INVESTITOR: | Općina Antunovac
B. Radić 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
| PROJEKTANT: | Respect-ing d.o.o.
Bele Bartoka 39, 31000 Osijek
OIB 72061576990

## REKAPITULACIJA
UKUPNA REKAPITULACIJA
C. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI - VANJSKI RADOVI
C.1. | ZEMLJANI RADOVI
C.2. | BETONSKI RADOVI
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
C.4. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
C.5. | OGRADA OKO PARCELE
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

## C.1. ZEMLJANI RADOVI
C.1. | ZEMLJANI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena
Napomena:
Zemljani radovi se izvode u materijalu III kategorije. Viškovi materijala se deponiraju na gradilištu ili odvoze na deponiju ako je to navedeno.
C.1.1. | Široki iskop tla za kolničke konstrukcije prometnih površina. Široki iskop tla “III” kategorije do relativne kote posteljice ±0,00 do -0,6m, ispod prometnih površina. Stavka uključuje strojni i po potrebi ručni iskop. Iskopani materijal zbrinuti na deponij, ili deponirati za ponovnu ugradnju u potrebnom obujmu za zatrpavanje.
| Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m3 | 1200
C.1.2. | Široki iskop tla za kolničke konstrukcije pješačkih površina. Široki iskop tla “III” kategorije do relativne kote posteljice ±0,00 do -0,4m, ispod pješačkih površina. Stavka uključuje strojni i po potrebi ručni iskop. Iskopani materijal zbrinuti na deponij, ili deponirati za ponovnu ugradnju u potrebnom obujmu za zatrpavanje.
| Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m3 | 6
C.1.3. | Grubo i fino planiranje i valjanje posteljice prometnih i pješačkih površina MS≥30MN/m2. | m² | 2000
C.1.4. | Prijevoz materijala iz iskopa sa deponija
Stavka uključuje utovar, prijevoz na gradilištu i javnim prometnim površinama iskopanog materijala od mjesta iskopa do mjesta istovara. U stavku uključena i potrebna pristojba za deponiju. Prijevoz na udaljenosti do 15 km.
| Obračun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju. | m³ | 1220
C.1. | ZEMLJANI RADOVI

## C.2. BETONSKI RADOVI
C.2. | BETONSKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena
C.2.1. | Postavljanje cestovnih rubnjaka 15/25/100cm i 8/20/100cm. Nabava, prijevoz i ugradnja cestovnih rubnjaka otpornog na smrzavanje i djelovanje soli u zimskim uvjetima. Temelj rubnjaka izvesti betonom C12/15 sa njegom betona i zalijevanjem spojnica cementnim mortom, a prema detaljima iz nacrta. Ova stavka obuhvaća nabavu rubnjaka, prijevoz na gradilište, ugradnju u sloj podložnog betona s njegom podložnog betona, zalijevanje spojnica cementnim mortom, sav rad i materijal do potpunog dovršenja rubnjaka. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka.
| Rubnjaci 15/25/100 cm. | m' | 68
| Rubnjaci 8/20/100 cm. | m' | 22
| Upušteni rubnjak | m' | 3
C.2.2. | Zasipavanje batudom granulacije 31mm, u pasici nadtemelja zgrade i rubnjaka. U stavku uračunat sav rad, materijal do potpune gotovosti.
| Obračun se vrši po m³ ugrađenog kamena | m3 | 3.2
C.2.3. | Dobava, prijevoz i ugradnja betonskog rigola u padu dimnezija 50x50 na pripremljeni nosivi sloj kolničke konstrukcije od drobljenog kamena, a sve prema projektnoj dokumentaciji. Rigoli se postavljaju u cementni mort, sa minimalnom fugom. Fugu zapuniti fugir masom.
| Obračun po m' ugrađenog rigola | m' | 240
C.2. | BETONSKI RADOVI

## C.3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena
C.3.1. | Nosivi sloj kolničke konstrukcije od drobljenog kamena 0-63mm d=50 cm- asfaltne prometnice. Izrada nosivog sloja od drobljenog kamena s mehaničkim zbijanjem do postizanja potrebne kvalitete. Završni sloj d=6cm izvesti od kamena sitnije granulacije(0-32mm), stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje. Zahtjevi kvalitete su: MS>100 MN/m2
| Obračun po m³ | m³ | 1000
C.3.2. | Nosivi sloj kolničke konstrukcije od drobljenog kamena 0-63mm d=30cm- za betonski opločnjak. Izrada nosivog sloja od drobljenog kamena s mehaničkim zbijanjem do postizanja potrebne kvalitete. Završni sloj d=5cm izvesti od kamena sitnije granulacije(4-8mm), stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje. Zahtjevi kvalitete su: MS>100 MN/m2.
| Obračun po m³ | m³ | 5
C.3.3. | Gornji nosivi sloj, BNS, d=8cm. Nabava, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja kolnika, asfaltbetonskom mješavinom BNS 32, BIT 60, debljine 8 cm u uvaljanom stanju s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog podrijetla. Površine koje se ne mogu uraditi strojno treba uraditi ručno i uračunati u jed. cijenu. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja sve prema važećim standardima. Ovaj rad se mjeri i obračunava u m² gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom i otu.
| Obračun po m² gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom. | m² | 1960
C.3.4. | Habajući sloj od asfaltbetona AB11, d=4cm.
Nabava, prijevoz i ugradnja habajućeg sloja kolnika od asfaltbetona; površine koje se ne mogu uraditi strojno treba uraditi ručno i uračunati u jed. cijenu. Vezivno sredstvo: B 60 Asfaltni beton: 0/11 granulacija Debljina sloja: 4 cm u sabijenom stanju
| Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja. | m² | 1960
C.3.5. | Postavljanje betonskog opločnjaka
opločnjak se postavlja na dobro zbijenu kamenu konstrukciju u sloju izravnjavajućeg sloja drobljenog kamena 4-6mm. Debljina opločnjaka 8cm, tip slaganja prema odabiru projektanta. Po postavi opločnjaka izvršiti zasipavanje fuga suhim pjeskom koji je u cijeni polaganja.
| Obračun po m² ugrađenog opločnjaka. | m² | 12
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

## C.4. PROMETNA SIGNALIZACIJA
C.4. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena
C.4.1. | OBILJEŽAVANJE MJESTA ZA PARKIRANJE
Dobava i dostava potrebnog materijala, te crtanje oznake prometne površine s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klasa II prema normi HRN U.S4.234 i "Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama" (NN 33/05; 64/05; 155/05). Obračun se vrši po m' izvedenih crta širine 10 cm.
| - H62 - okomito - osobna vozila, bijele boje | m' | 375
C.4.2. | OBILJEŽAVANJE MJESTA ZA POSEBNE NAMJENE
Dobava i dostava potrebnog materijala, te crtanje oznake prometne površine za posebne namjene s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klasa II prema normi HRN U.S4.233 i "Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama" (NN 33/05; 64/05; 155/05). Obračun se vrši po kom izvedene oznake žute boje.
| - H56 - mjesto za parkiranje osoba s invaliditetom | kom | 2
C.4.3. | DOBAVA I POSTAVA TIPSKIH STUPOVA
Dobava, montaža i ugradnja tipskih pocinčanih stupova Ø 63,5 mm na koji se ugrađuju prometni znakovi. Obračun se vrši po komadu, a u cijenu uključen i iskop temelja stupa dubine min.75 cm., dobavu betona klase C25/30 i ankeriranje stupa u beton sa min.0,1m³ betona po jednom stupu.
| - stup dužine 3,5 m / jedan znak na stupu | kom | 4
C.4.4. | DOBAVA I MONTAŽA PROMETNIH ZNAKOVA
Dobava i montaža prometnih znakova, koji se pričvršćuju na metalne stupove ili na tipske nosače. Znakovi izrađeni s pojačanim okvirima, kao i retroreflektirajuće folije klase II stabilne na ultra ljubičasto zračenje aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2mm. Položaj pojedinog znaka je vidljiv iz situacije prometnog rješenja.
- znakovi izričitih naredbi
| B50 / Ø 60 cm | kom | 1
| B02 / Ø 60 cm | kom | 1
| B04 / Ø 60 cm | kom | 1
- dopunska ploča
| E31 | kom | 1
C.3. | PROMETNA SIGNALIZACIJA

## C.5. OGRADA OKO PARCELE
C.5. | OGRADA OKO PARCELE
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena
C.5.1. | OGRADA OKO PARCELE
Izrada, dobava i montaža ograde oko parcele. Ispuna ograde je panel žičano pletivo dim. 250x173cm, pocinčano i plastificirano, bijele boje. Žičani paleli su fiksirani na metalne stupove 60/60mm koji su ankerirani u betonske temeljne stope ø 25cm i dubine 40cm. U cijenu stavke uračunat je iskop za temeljne stope, armaturne šipke B500B, sav potreban materijal, oplata, njegova dobava i ugradnja, njega betona i atesti prema projektu betona i PBAB-u.
| Obračun po m' | m' | 300
C.5.2. | MONTAŽNA KLIZNA KAPIJA
Izrada, dobava i montaža klizne kapije, dim. 600*173cm. Stavka podrazumijeva izradu i montažu čeličnih stupova 10/10cm s temeljenjem, izradu okvira kapije s ispunom od vertiklanih profila 30/30 na osnom razmaku do 15cm, ugradnju vodilice i pribora za klizanje za daljinsko otvaranje i zatvaranje (s automatikom za klizna vrata) te završno lakiranje u boji po izboru investitora.
| NAPOMENA: Za klizna vrata s motorom na daljinsko upravljanje neophodno je dovesti napajanje za elektromotor. | kom | 2
C.5. | OGRADA OKO PARCELE